采购项目需求书

- 项目名称：2024年陆河县中医院物业管理服务采购项目

- 服务期限：1年

- 项目概况

（1）、医院基本情况

陆河县中医院将于2023年3月开业运营，总建筑面积约22998 ㎡，目前院区主要由门（急）诊医技楼、住院楼、行政后勤楼建筑组成，建筑面积19580㎡，地下一层建筑面积3069㎡，总建筑面积22998㎡，总停车位227个（地面182个、地下车库45个），全院编制床位250张，开业第一阶段开设一楼病床65张，是陆河县公益二类医院。目前业务科室设置有：疼痛科、针灸科、推拿科、中医妇科、中医儿科、骨伤科、肾病科、理疗科、检验科、超声科、脾胃病科、放射科、急诊科等。

（2）、医院内楼栋概况

- 1、门（急）诊医技楼

| 楼层 | 功能区 | 面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 急诊、医保收费、挂号、中药房、、西药房、放射科、药库 |  |
| 2 | 检验科、超声科、心电图室、中医儿科、中医妇科、肾病科、甲乳科 |  |
| 3 | 针灸科、骨伤科、疼痛科、推拿科、中医适宜技术推广中心、消化内镜室 |  |
| 4 |  |  |
|  | 合计建筑面积 | 7297 |

- 2、住院楼

| 楼层 | 功能区 | 面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| -1 | 人防、配电房、水泵房、停车场、发电机房、空调机房 |  |
| 1 | 收费处、消洗 |  |
| 2 | 住院部 |  |
| 3 | 住院部 |  |
| 4 | 血液净化中心 |  |
| 5 | 医养结合 |  |
| 6 | 医养结合 |  |
| 7 | 住院部 |  |
| 8 | 手术室、ICU |  |
| 9 | 热水池、消防设备、消防水池、散热器 |  |
|  | 合计建筑面积 | 9494 |

- 行政后勤楼

| 楼层 | 功能区 | 面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厨房、食堂 |  |
| 2 | 职工宿舍 |  |
| 3 | 行政办公 |  |
|  | 合计建筑面积 | 2789 |

- 管理服务范围及技术要求

（1）、清洁保洁服务（含消毒）

负责每天对门（急）诊医技楼、住院楼、行政后勤楼、公共广场、地下车库及电梯等的清洁保洁，应接受主管部门的监管、指导。清洁保洁包含地面、墙面、天面及物表（医疗设备应在医护人员指导下进行）。

楼层保洁服务工作细则及质量标准

| 项 目 | 每 天 | 每 周 | 每 月 | 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★楼层地面 | 全面扫、拖地二次/不断保持巡扫 | 低位墙身、踏脚线清洁一次 |  | 保持光洁明亮/无脚印、灰尘及水迹 |
| 所有科室、诊室及公共场所垃圾 | 清运垃圾二次，按指定路线运送；清洁垃圾车（桶） |  |  | 干爽干净/无污水及污渍 |
| 房内家具、电器 | 清洁/并注意卫生死角位 |  |  | 无尘、无污渍 |
| 卫生间 | 清洁两次并不断巡视保洁、更换洗手液、樟脑丸等物品。 |  |  | 无异味/无污渍 |
| 空调、风扇、出风口、灯罩、灯管、天花等 | 检查并除去蜘蛛网、积尘、污渍 | 打扫一次 | 用保洁剂清抹一次 | 无蛛网/尘渍 |
| 瓷片、饰面 | 检查并打扫手印污渍 | 清洁墙身两次 |  | 洁净/无污渍 |
| 玻璃窗、窗台 | 检查并除去灰尘、污渍 |  | 用玻璃水清抹一次 | 无手印/晶莹透亮 |
| 指示牌、标牌、宣传栏、消防栓（箱） | 打扫一次/检查并抹去污渍浮尘 |  | 保洁剂清抹一次/抹洗消防栓内水管。 | 洁净/无渍/无积水 |
| 走廊、阳台 | 扫、拖地两次、不断保持巡扫 |  |  | 无尘/无污渍 |
| 候诊椅 | 按规定清洁 | 清洁椅底一次 |  | 无尘/无渍 |
| 病床、传呼器 床头柜、病历架 | 清洁并整理整齐, 病人床单位做到“一床一巾”。 | 清洁床架横枝一次 |  | 洁净/无污 |
| 楼梯、消防梯 电梯 | 扫地一次/拖地两次，随脏随扫随洗 | 抹竖杆/基台脚台/扶手 | 抹玻璃窗、灯罩一次 | 无杂物、无尘，有光泽，电梯按医院规定消毒 |
| ★医疗垃圾 | 2次收取，专人专车密封运送，按规定做好交接记录。 | 清洁消毒处理房1次 |  | 符合医院规定 |
| 其它 | ①卫生间每天清洁两次，并不断巡视保洁、更换洗手液、樟脑丸等物品，确保干燥、无异味、无污渍。 |  |  |  |

公共广场(公共区域及公共设施)、垃圾场保洁服务及花草管理

| 项 目 | 每 天 | 每 周 | 每 月 | 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★公共广场、通道 | 打扫地面二次、不断保持巡扫 | 进行一次院区内环境整治，特别注意积水及卫生死角的清理。 | 冲洗地面（含地下停车场）一次 | 无碎纸杂物/无污水 |
| 外围栅栏 | 检查并抹去污渍/油渍等 |  | 擦洗一次 | 无明显灰尘/无渍 |
| 绿化带 | 浇水、修剪、枯枝、落叶清除 |  |  | 无枯枝碎叶/无碎纸杂物 |
| 花基台 | 打扫一次 | 冲刷一次 |  | 无杂物/无污渍 |
| 休闲台椅 | 打扫一次 | 擦洗一次 |  | 无尘/无污渍 |
| 花草灯 | 检查并抹去污渍 |  | 抹洗一次 | 无尘/无污渍 |
| 沟渠 |  |  | 冲洗一次 | 保持畅通，无堵塞 |
| 消防龙头 | 打扫一次 |  | 抹洗一次 | 无尘/无污渍 |
| 垃圾场 | 打扫、冲洗好垃圾场四周环境 |  | 消毒一次 | 无垃圾外泄/无油污 |
| 垃圾 | 收集二次（分上、下午各一次） | 分类及处理数次 |  | 严格执行卫生部门的相关规定，医疗垃圾和生活垃圾分开处理 |
| 污水处理 | 按规定抽水，测余氯 |  |  |  |
| ①保洁区与半污染区、污染区保洁时使用的工具用品应分开，不得混合使用。 ②严格按照采购人的规定，执行各项保洁基本消毒灭菌的操作规程。 ③随时依照采购人各科室提供的保洁要求进行保洁工作，绝对配合护士长的指导和服从领导的指挥。 ④如遇特殊任务（如急诊科中午及晚间病人多，需要清洁时）要随时随地加班加点。 |  |  |  |  |

（2）、安全保卫管理服务

负责全院的治安保卫、消防安全、门岗保卫、院内交通与车辆停放管理、消防设备设施的巡检巡查、安全监控系统管理、“医托”和“医闹”的处置等工作。

- 1、服务要求

负责全院的治安保卫、消防安全、门岗保卫、院内交通与车辆停放管理、消防设备设施的巡检巡查、安全监控系统管理、“医托”和“医闹”的处置等工作。具体如下：

1.1、维护医院正常医疗秩序，“医托”和“医闹”的清理处置，发生医疗纠纷应5分钟内派足人员（不少于3人）到达现场，确保医院工作人员的人身安全。

1.2、制定和落实防火、防盗、防破坏等安全防范措施，建立各项应急救援方案（如：火警、爆炸、投毒、非法集会、其他破坏、盗窃等综治及消防应急方案），以书面形式报医院备案。确保院内无火灾、治安、交通、刑事等各类突发事件发生，接到报警保安员须随时出员快速到达现场提供紧急救助服务，妥善处理，向保安队长报告情况，并向主管部门汇报。发生治安、刑事等案件需报警的第一时间报警，并报告医院，服务医院统一指挥，保护现场，协助公安调查，配合公安机关，打击医院内部与周边的违法犯罪活动，积极配合做好医院重大活动安全保卫工作。

★1.3、监控中心：对各院内区域的治安、消防日常监控，电梯困人的应急处置等（监控中心人员须持有符合治安、消防管理部门要求的上岗证件）；

1.4、消防报警系统管理：巡查、登记消防通道、消火栓系统、喷淋系统、手提灭火器等，监督消防、治安设备专业合同执行情况；

1.5、定期组织消防演习、治安事件演习、电梯困人的应急处置演习等及相关培训；

1.6、协助运送医用气体；

1.7、“无烟医院”秩序管理；

1.8、报刊、邮件的收取和120车辆出车调度协助；

1.9、按规定执行对车辆的引导、停放的管理，加强巡视、确保道路畅通；

- 2、有关要求

2.1、遵守国家法律、法规和医院规章制度，认真履行职责。

★2.2、供应商具有公安机关核发的《保安服务许可证》或承诺自开始保安服务之日起30日内向所在地设区的市级人民政府公安机关备案；

2.3、负责医院、重点科室门卫值班工作，严格执行交接班制度，不准擅离职守。保安班24小时轮值。

2.4、认真做好安全保卫工作，治安管理重点责任事故发生率争取为零，一般责任事故发生率在年内控制在1%以内。

2.5、确保院内无刑事、治安、火灾和交通事故。负责医院治安巡逻和消防巡逻，坚持24小时巡逻护院制度，一般情况下，应每隔半小时巡逻一次，发现安全隐患应及时排除并报告相关部门。巡逻应有记录。

2.6、严格出入和探视制度，保证院内和病区良好就医和休养秩序。

2.7、负责做好防盗、防火工作，对突发事件时应沉着应对，及时主动制止和处理，并立即向有关部门报告。

2.8、负责闭路电视的监控工作，发现有违法犯罪活动或异常情况，应立即制止和报告。闭路监控发生障碍或不能正常运转，应立即报有关部门维修。

★2.9、消防监控室24小时双人值守，严格遵守监控室各项管理制度，没有保卫部批准任何人不能查看监控录像资料，发现安全隐患问题要立刻报告保卫部或总值班。做好交接班记录等台帐，值班人员应熟练掌握监控室内的设备操作、电梯困人的应急处置等。

2.10、负责做好消防安全工作，积极巡查保证无火险安全隐患，确保无火灾事故。定期对全院的消防系统、器材进行检查，如实填写工作记录，确保消防系统设施齐全、状态良好，技术状态符合安全要求。

2.11、工作制度、规定、程序健全，年度有消防培训计划、演练方案，有落实措施，并建立健全消防档案；有各种险情应急方案，设立消防疏散示意图，确保照明设施、引路标志完好，紧急疏散通道畅通。

2.12、消防控制中心24小时值班，值班人员能正确果断处理各种火险、火灾的指挥、救护、调动和报告工作。

2.13、确保公共秩序良好，发现“医托”和推销人员要劝离医院，无私设摊点、小商小贩、私设广告牌、乱贴乱画等现象。

2.14、积极稳妥地处理各类群体性事件，积极配合医院做好创文创卫等各项工作，完成采购人交办的其他安全保卫工作。

2.15、以人为本，文明上岗，礼貌服务，执行首问负责制。如病人或家属咨询时，要热情有礼回答等。

2.16、如成交供应商员工出现失职、渎职而造成的失窃事件，成交供应商承担相应的经济法律责任。

2.17、保安员如果与病人及其家属发生冲突，由成交供应商负责解决，发生一切费用由成交供应商承担。

2.18、保安人员上岗着保安服，系武装带、配警棍，关键岗和巡逻人员配对讲机。

2.19、保安工作人员在工作期间，出现任何意外（包括死亡、工伤等情况），由成交供应商承担全部责任，与我院无关。（由响应供应商提供承诺书）。

2.20、成交供应商有推荐人员和组织培训的义务，给保安员提供业务指导、法律咨询和培训服务。对保安员实行专业指导并传达国家和地方对保安工作的指示。还要负责保安员的思想教育，教育保安员在采购人安心工作。

2.21、成交供应商严格管理，制定内部规章及考核处罚规定，并严格检查考核，按月将检查考核情况报我院管理人员。

2.22、采购人有权对保安员的工作实行全面管理和具体工作安排，有权要求保安员统一遵守我院相关规章制度和纪律要求。

2.23、采购人有权调换保安员，因保安员失职造成采购人或采购人职工财产损失，采购人有权向成交供应商提出赔偿。成交供应商应及时更换采购人提出的不称职保安员，保安员应严格遵守采购人的员工纪律规范。

- 3、出入口的管理

对主要出入口的治安管理设置24小时值班岗，次要的出入口在晚间关闭，杜绝闲杂人员进入医院，确保医院内的人身、财产安全。上班时间对进出医院及医院内的人员进行秩序管理。

3.1、在指定位置、指定方向立岗，严禁脱岗；

3.2、立岗姿势端正，身体挺直，双手背后，两腿呈跨立状，不准稍息呈依倚状或其他姿势，面带微笑行注目礼，遇领导敬礼；

3.3、医院区域实行全天24小时立岗保安服务；

3.4、下午下班后关闭门诊及住院部不需病人行走的走廊消防门，减少公共通道，以利值班人员进行有效监控；

3.5、检查行政办公区域门窗是否关闭；

3.6、不准拾荒、小摊贩、医托、推销人员进入医院；

3.7、禁止载有易燃、易爆、有毒、有害及其他污染物品的车辆进入医院；

3.8、交接岗时按规范操作；

3.9、热情回答病患者及探访人员提出的各种问题，彬彬有礼、有理有节；

3.10、大件物品出门必须凭《物品出门证》，经核对无误后签字放行。夜间严格控制装潢施工人员携大件物品出门；

3.11、特重物、特长物不得从电梯上楼，必须向业务户或装潢人员讲解清楚；

3.12、当电梯、设备有故障时，立即通知设备部门，夜间发生重大事件时立即通知班长，按应急预案执行；

3.13、医院的设备、设施被损坏时，应将当事人带至有关部门处理；

3.14、每日配合监控室人员做好岗亭内外的清洁卫生工作；

3.15、各班班长依据检验标准对本班工作进行一次班检，填写《保安工作班检表》。

- 4、巡逻管理

做好院区的日常巡逻工作，保证院区内外治安兼备，保证消防安全及公共设施完好，保证院区内车辆停放秩序及防盗管理，制定并实施院区循环式的固定与机动相结合的巡逻路线进行巡逻，规定时间对院区所负责重点区域进行循环巡逻及内外双兼顾巡逻的有机结合，有力地保障院区的安全。值班岗保安实行24小时值班制。

- 5、清场封闭管理

根据医院内各个大楼的实际情况，根据采购人需要在晚上分别确定时间对门（急）诊医技楼、住院楼进行清场封闭管理，由保安员从上至下，逐层进行重点部位的检查。住院部实行严格的探视制度，中午及晚上10点以后病人休息时间，进行病房清场管理，劝离病房探视等闲杂人员，各病房关闭大门，拒绝无关人员进入病房，以保障住院病人休息时生命及财物的安全，最大限度防止钱财被偷盗现象。

- 6、停车交通管理

严格遵照医院规定，认真做好院区车辆的管理及道路交通管理，保证车辆停放有序，道路交通顺畅。做好车辆的出入指挥停放，车辆安全保障及对驾驶员必要的提醒工作；负责停车场环境卫生及车辆管理工作，进行安全巡查。做好车辆引导、有序停放，维持院区正常交通秩序。保证停车场消防通道、急救通道畅通。

6.1、停车场为医院工作人员车辆和就医者车辆提供泊车场地，先到先停，停满为止。

6.2、凡进入医院的车辆都必须服从工作人员的指挥。

6.3、遵守禁令标志，通道上严禁停放任何车辆。

★6.4、对外开放停车发生的纠纷，所有责任由中标方承担。

- 7、消防管理

7.1、建立消防管理制度

7.1.1、建立包括消防层级责任制，消防监控中心值班制度、消防巡查工作制度、消防培训制度等，建立消防应急分队、建立工作职责、日巡周查月检制度等。

7.1.2、认真落实“安全第一，预防为主”的方针。设置义务消防队组织架构，落实各级消防责任人，全面熟练掌握消防报警、干式灭火（气体）、湿式灭火（喷淋）、防排烟及消防栓五个系统的作用、位置和操作方法。要设专人负责消防应急物资管理，做好火灾的报警和救助工作。

7.1.3、供应商全体员工均须作为医院的专职义务消防员，负责日常的消防安全检查，发现火灾隐患及时提出整改意见，为医院提供应急救援配合服务，有效处理消防火灾突发事件。

7.2、消防监控，安全隐患排查

7.2.1、监控岗位24小时按要求开展消防安全监控值班。严格按照要求落实监控室管理制度，值班人员严守岗位，不得擅自离开岗位，做好监控记录。

7.2.2、熟练掌握消防控制室、微型消防站日常管理工作。收集归档消防主机报警记录，接警处置和记录；掌握监控系统操作，认真完成消防及监控中心值班值守、消防系统监控系统、各报警系统的日常管理登记；每班检查监控室内所有设备、系统的使用情况，故障做好上报及登记。

7.2.3、组织防火检查，消除火灾隐患。及时处置影响消防安全的不良因素，保持公共通道、安全出口、消防车进出通道畅通；对妨碍公共疏散通道、安全出口、消防车通道畅通以及破坏公共消防设施、器材的行为，及时制止，无效的立即报告医院。

7.2.4、组建义务消防队，明确义务消防队职责，定期开展火灾演练；配合公安消防队、政府专职消防机构医院进行灭火救援应急演练；发生火灾时，及时组织人员疏散和扑救。

7.2.5、建立消防巡查制度。定期巡检并做好记录，包括建立落实消防层级责任制、建立消防应急分队、建立日巡周查月检制度，及时发现医院内的消防安全隐患。制定用火用电管理巡查计划，全面排查违规用火用电情况，严防违规各类危害公共安全的事件发生。

- 8、建立与保存可向采购人提供的管理公司档案资料

8.1、保安各项纪律制度。

8.2、保安服务程序和质量控制文件。

8.3、保安值班记录安排表、日常巡查记录、交接班记录。

8.4、保安员培训大纲、保安训练记录表。

8.5、保安值班安排表。

（3）公共设施管理服务

1、化粪池、卫生间、污水处站各池、排水管道（口）、集水井的巡查及疏通，供水池的清洗；电梯、照明、给排水日常巡检并记录在案，应急情况处理、报修等；医院花草树木的修剪、养护管理服务，医院“门前三包”管理，除四害、白蚁工作。

1.1、卫生间疏通工作必须在1小时内响应。

1.2、化粪池每年至少抽粪二次（有堵塞随时清理），抽粪证据（照片、发票）交医院备案。

2、建筑物门窗、井门、消防门、扶手、扶栏的维修保养服务（含门窗锁、门把手、门栓、闭合器等配件，整件更换由医院负责）；医院工作人员办公桌椅柜、候诊椅的维修。

（4）医疗支持保障服务

1、生活垃圾及医疗垃圾：按国家规范要求分类收集、转运、储存、交接，做好垃圾暂存点管理，确保不发生感染事故。

2、医疗污水处理站的日常运行管理：按规定抽水，测余氯，做好日常运行台帐，各项指标处理结果必须达到环保部门批复标准。

- 服务总体要求

（1）、成交供应商紧密围绕采购人的工作目标做好采购人的常规保洁、安保和管理人员服务工作，努力创造出更多更好的社会效益。

（2）、成交供应商派驻采购人的管理人员及、保洁、安保人员必须完全服从采购人发展策略的要求，适应并严格遵守采购人管理体制和制度。

（3）、成交供应商配置能完全满足采购人常规保洁、安保要求的设备、用品、耗材以及安保器材（详见表1、表2）。

表1、保洁、安保服务项目要求的需用品

| 序号 | 分类 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安保器材 | 保安棍、手电筒、对讲机、保安服。 |
| 2 | 清洁工具 | 水机、尘推、地拖、垃圾铲、推水刮、地板刷、伸缩杆、玻璃刮、铲刀、涂水器、告示牌等。 |
| 3 | 垃圾袋 | 各种规格的生活垃圾袋及可回收垃圾专用袋 |
| 4 | 清洁剂 | 绿水、全能水、洁而亮、不锈钢洁亮剂、特效洁厕剂、洗洁精等。 |
| 5 | 劳保品 | 工作服、工作证、雨衣、雨鞋、手套、口罩等。 |
| 注：收集损伤性医疗垃圾的锐器盒、医疗废物处理站设备设施的投入维修及使用的药物由采购人负责。采购人原有岗亭和车辆识别系统的设备设施、货物运输手推车、医疗垃圾收集专用车及垃圾桶清点后免费交成交供应商使用。 |  |  |

（4）、成交供应商常规保洁、安保服务质量总体上应达到“及时、到位、可靠、保证和满意”的效果，做到全方位保洁保安，并按标准定人定点定时管理、巡查、监督，在质量控制方面须符合采购人制定的卫生质控标准，符合国家、省、市、区等各级组织进行的检查标准，符合采购人有关部门和科室的工作时间和工作要求。

（5）、成交供应商根据采购人实际情况制定的各种管理制度、操作规程及其他有关规定，须报采购人审定备案后方可实施。

（6）、成交供应商应定期组织员工进行相关专业知识（清洁消毒技术规范、消防安全知识、医用织物洗涤技术规范等）培训，并将培训资料及人员签到表上报后勤股。

（7）、严格按照采购人的规定，执行各项保洁基本消毒灭菌的操作规程。保洁区与半污染区、污染区保洁时使用的工具用品应分开，不得混合使用。

（8）、随时依照采购人各科室提供的保洁要求进行保洁工作，绝对配合护士长的指导和服从领导的指挥。

（9）、如遇特殊任务（如科室需临时清洁、洗涤等），要随时随地加班加点。

（10）、服务期限届满，如医院因特殊情况未完成招标采购时，顺延服务至新服务公司进场，新公司进场时成交供应商必须做好交接事宜，顺延期间的服务费用按中标时的服务费用计算，其他规定按原合同执行。

（11）、成交供应商拟派人员发生的一切意外事故由成交供应商负责。

- 人员管理要求

（1）人员素质要求

1、管理人员要求：高中以上学历，持有物业管理资质证书。

2、保安人员要求：

2.1、身体健康，肝功能正常，无精神病，无传染病，提供健康证；形象良好，遵纪守法，无犯罪记录，品行良好，责任心强；

2.2、具备高中或以上学历；文字书写清楚，语言清晰，具有较强的沟通能力；

2.3、应持有公安部门颁发的保安员证或政府相关职能部门颁发的保安员职业资格证，其中，男、女性保安员年龄在18-50周岁，女性保安占比不超过保安总人数的20%，退役军人、警校毕业的优先；

2.4、掌握安全保卫的基本技能，能正确使用多类消防、物防、技防器械和设备；

2.5、具备相关法律法规、安保和消防知识，会说普通话；

2.6、保安主管具有同类项目服务或管理工作经验最佳；

2.7、监控室操作员还须持消防设施操作员（四级/中级）资格证书；

2.8、监控室人员：一班2人，3班次，一人轮岗。

3、清洁人员要求：

初中以上学历，能听、说普通话，年龄18-50周岁，女性为主，部分男性，身体健康，无传染性疾病，吃苦耐劳，工作认真，礼貌待人，并统一着装，挂牌上班。

(2）人员配备

人员配备数量为人力成本测算及人均费用计算参考，实际服务时，在保证不影响服务质量的前提下，成交供应商可酌情调整。住院大楼及综合大楼监控室如果合并，服务人员按一处计算。

| 管理人员 | 消防监控 | 1名 |
| --- | --- | --- |
| 保洁人员 | 门（急）诊医技楼、住院楼、行政后勤楼 |  |
|  | 1楼：所有科室（包含1名机动人员） | 4名 |
|  | 行政办公区域（办公室、会议室等）、公共区域（广场、地下室、天面等）、绿化、流动区（训练区） | 2名 |
| 安保人员 | 巡逻 | 3名 |
|  | 岗亭 | 3名 |
| 合计 |  | 13名 |

- 商务要求

（1）服务项目规模

采购项目服务时间为一年。报价表详见下表：

| 服务 区域 | 岗位名称 | 人数 | 以下3项不需要乘以人数 |  |  | 岗位成本（元/月）【本项乘以对应人数合算】 | 其他成本 （元/月） | 税费A% （元/月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工资（元/月每人） | 社保（元/月每人） | 公积金及福利费等（元/月每人） |  |  |  |  |
| 陆河县中医院 | 管理员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保安 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每月管理成本费用 合计（元/月） |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 管理酬金B% （元/月） |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 年度报价合计 （元/年） |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： （1）税费项的系数(A%）由供应商根据相关政策法规结合自身情况，自行在政策范围内取值，报价部分填报内容为具体金额，单位：元/月。 （2）人员工资待遇、社保、公积金、税费等数额应符合项目服务区域所在地现阶段执行的各项规定。 （3）管理酬金的系数(B%)由供应商自行取值，报价部分填报内容为具体金额，单位：元/月。 （4）各项费用计算方式： 1.每月管理成本费用合计 = 各岗位成本合计 + 其他成本 + 税费 2.年度报价合计 =（每月管理成本费用合计 + 管理酬金）× 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）报价要求

1、本项目物业服务费采用包干制，包括物业服务成本、法定税费和物业管理企业的利润等一切应尽费用。应包括但不限于管理费、服务人员工资福利、清洁卫生材料费、维修费等、与现有服务公司交接工作的各项费用、法定税费以及履行合同所需的所有费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用。采购人不再增加任何费用。

2、服务期限内医院将提供办公用房一间交中标方免费使用，水电费由医院承担，其他费用由成交供应商承担。

★3、服务人员薪金要求

3.1、派遣进驻的服务人员工资必须按汕尾市劳动用工相关标准执行，因用工引起的劳资纠纷问题由成交供应商负责解决。

3.2、签订合同进场后必须购买意外保险，按国家有关法律法规要求的标准给派遣进驻的服务人员购买相关福利（如工伤、意外保险等）。

3.3、派遣进驻的服务人员应严格按国家有关法律法规要求的标准执行。

3.4、全部进驻的服务人员劳动合同的执行标准按《中华人民共和国民法典》标准。

3.5、服务人员的福利待遇包括按国家规定执行的福利待遇。

（3）、验收方式

验收方式： 甲方指定考核人员与乙方联络，每月根据合同管理服务范围及技术要求内的具体内容清洁保洁服务（含消毒）、安全保卫管理服务、公共设施管理服务等几项服务工作细则和质量标准及物业管理质量考核表进行检查考核验收。（备注：这是人民医院验收方式，供参考）

（4）、付款方式

每月15日前，由医院核实需扣除款项，确定上月应付额，供应商凭完税发票，由采购人签署付款凭证,办理付款手续。

（5）、采购人认为须说明的其他内容

1、供应商应根据执行本项目的所需成本自行决定报价，但不得随意低价，盈亏自负。

2、供应商的投标报价，应是本项目采购范围和各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以报价提出的综合单价或总价为依据。

5、供应商可先到项目地点勘察，充分了解项目的位置、概况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或不履行项目服务而造成采购人损失的，将追究其责任，供应商须承担责任。

6、供应商报价总额一经中标后，即作为供应商与采购人签订该项目合同的总价也可能作为签订合同议价基础。

7、供应商在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。法律、法令规定的最低工资、加班工资、社保福利政策调整等导致成本增加，属不可预见费，由供应商自行解决。

8、未经采购人同意，供应商不得在合同期限内将本项目的管理权转包或发包。

9、供应商须提供足够的作业机具，自行解决后勤管理服务时所需的日常工具和劳保用品，并根据医院的行业形象要求及规范，保证文明工作。

10、供应商必须严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目，以保证相关项目的服务系统安全、高效有序地运转。

11、供应商有责任配合医院接受上级领导部门的监督、检查，并提供必须的材料。

12.在合同签订前须将派驻项目现场的所有服务人员清单交给采购人备案（并附上所有人员的聘用合同、身份证明），所有服务人员应接受过与其工作岗位相适应的职业技能培训，供应商应管理和指导派驻项目现场的服务人员按照相关规定提供优质服务。

13. 供应商应派驻符合采购人要求的管理人员对现场进行质量监控及合理调配安排人力，发现问题及时纠正处理。供应商派驻的管理人员应相对固定，如有更换，应书面通知采购人。

采购单位：陆河县中医院

日期：2024年3月14日